## Σύγκριση κόστους
Σύγκριση κόστους κανάλωσης ενέργειας |  |  |  |  | Πετρέλαιο-Αντλίες Θερμότητας
Ενεργειακές ανάγκες | Ενεργειακές ανάγκες | = | 150 | m²* | 0.1 | kW | = | 15 | kW
| Qa σε KW για θέρμανση |  |  |  |  | m2
|  |  | Επιφάνεια |  | Απώλειες |  |  | Ισχύς
Ενεργειακές ανάγκες Qh= 0,08 kW/m² (καλή θερμική μόνωση)
= 0,10 kW/m² (κακή θερμική μόνωση)
Ετήσια ενεργειακή ανάγκη | Ετήσια ενεργειακή ανάγκη | = | 15 | kW* | 1500 | h | = | 22500 | kwh
| f. Qa σε kWh/a για θέρμανση |  |  |  |  | a |  |  | a
|  |  | Ισχύς |  | Ετήσιες ώρες |  |  | Σύνολο
[5 empty] | λειτουργίας |  |  | ισχύος
Ετήσιες ώρες λειτουργίας για θέρμανση π.χ. 1260 h/a
|  |  | 22500 | kWh
a
| Ανάγκες Πετρελαίου | = | Ετήσια ενεργειακή ανάγκη Qa |  |  |  | = | 2626.0504 | l
Ανάγκες Πετρελαίου | σε lit. / Έτος | [7 empty] | a
|  |  | 10.08 |  | 0.85 |  |  | Λίτρα πετρελαίου
*
Κατώτατο θερμαντικό αποτέλεσμα
Κατώτατο θερμαντικό αποτέλεσμα πετρελαίου = 10,08 kWh/l
Ετήσιος βαθμός απόδοσης π.χ. = 0,85
|  |  | 22500 | kWh
a
Α/Θ αέρος-νερού | Ενεργειακή ανάγκη Α/Θ |  | Ετήσια ενεργειακή ανάγκη Qa |  |  |  | = | 5921.0526 | kWh
| σε kWh/a | [7 empty] | a
|  |  | 3.8 |  |  |  |  | KW για την Α/Θ
Ετήσιος βαθμός απόδοσης λειτουργίας
|  |  | 22500 | kWh
a
Α/Θ εδάφους-νερού | Ενεργειακή ανάγκη Α/Θ |  | Ετήσια ενεργειακή ανάγκη Qa |  |  |  | = | 4500 | kWh
| σε kWh/a | [7 empty] | a
|  |  | 5 |  |  |  |  | KW για την Α/Θ
Ετήσιος βαθμός απόδοσης λειτουργίας
| Κόστος Πετρελαίου για | = | 2626.0504 | l * | 1.6 | € | = | 4201.6807 | €
| λειτουργία λέβητα |  |  | a |  | l |  |  | a
|  |  | Ανάγκες Πετρ. |  | Τιμή Πετρελαίου
| Τιμή ρεύματος για λειτουργία | = | 5921.0526 | kWh* | 0.18 | € | = | 1065.7895 | €
| Α/Θ Αέρος-νερού |  |  | a |  | kWh |  |  | a
|  |  | Ενεργειακή |  | Τιμή ρεύματος
ανάγκη Α/Θ
Υπολογισμός κόστους
| Τιμή ρεύματος για λειτουργία | = | 4500 | kWh* | 0.2 | € | = | 900 | €
| Α/Θ Εδάφους-νερού |  |  | a |  | kWh |  |  | a
|  |  | Ενεργειακή |  | Τιμή ρεύματος
ανάγκη Α/Θ
| Διαφορά κόστους λειτουργίας | = | 4201.6807 | € | 1065.7895 | € | = | 3135.8912 | €
| Α/Θ αέρος/νερού και πετρέλαιο |  |  | a |  | a |  |  | a
|  |  | Κόστος Πετρελαίου |  | Κόστος ρεύματος Α/Θ |  |  | Εξοικονόμηση / έτος
| Διαφορά κόστους λειτουργίας | = | 4201.6807 | € | 900 | € | = | 3301.6807 | €
| Α/Θ εδάφους/νερού και πετρέλαιο |  |  | a |  | a |  |  | a
|  |  | Κόστος Πετρελαίου |  | Κόστος ρεύματος Α/Θ |  |  | Εξοικονόμηση / έτος